Приложение № 29 к протоколу

МГС № 48-2015

**Межгосударственный совет по стандартизации,**

**метрологии и сертификации**



# **ПРОГРАММа**

# **ПО СОЗДАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТНЫХ**

**ОБРАЗЦОВ СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ**

## НА 2016-2020 ГОДЫ

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение……………………………………………………………………………………………………………………. | 3 |
| 2 | Актуальность проблемы…………………………………………………………………………………………….……. | 3 |
| 3 | Основная цель и механизм реализации Программы……………………………………………………………….. | 4 |
| 4 | Использование результатов работ по Программе……………………………………………………………….….. | 4 |
| 5 | Заключительные положения……………………………………………………………………………………………. | 4 |
| 6 | Мероприятия Программы…………………………………………………………………………………………………Наименование подразделов: | 5 |
|  | СО состава и свойств углеводородного сырья………………………………………………………………………. | 5 |
|  | СО для обеспечения единства измерений в области энергосбережения………………………………………. | 6 |
|  | СО для обеспечения единства измерений в области атомной энергетики и атомной промышленности… | 6 |
|  | СО для обеспечения единства измерений в сфере наноиндустрии……………………………………………... | 7 |
|  | СО состава сельскохозяйственной продукции и материалов естественного происхождения………………. | 8 |
|  | СО для обеспечения единства измерений в пищевой промышленности………………………………………..  | 9 |
|  | СО состава почв и вод……………………………………………………………………………………………………. | 12 |
|  | СО состава растворов ионов металлов и неметаллов, органических веществ и их растворов…………….. | 13 |
|  | СО состава минерального сырья, горных пород, руд и продуктов их переработки…………………………… | 20 |
|  | СО состава металлов и сплавов……………………………………………………………………………………….. | 21 |
|  | СО свойств веществ и материалов…………………………………………………………………………………….. | 23 |
|  | СО для обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения и клинической диагностики………... | 24 |
|  | СО состава газов и газовых смесей……………………………………………………………………………………. | 24 |

**1. ВВЕДЕНИЕ**

Программа по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016-2020 годы (далее - Программа) разработана Росстандартом (ФГУП «УНИИМ») по предложению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (далее - МГС) и его рабочего органа - Научно-технической комиссии по метрологии (далее – НТКМетр).

 Проект Программы рассмотрен и одобрен на 42-ом заседании НТКМетр и на 48-ом заседании МГС - протокол № 48-2015.

 Государствами - участниками настоящей Программы являются **Республика Казахстан**, **Российская Федерация**, **Республика Узбекистан** и **Украина**.

 Настоящая Программа, состоящая ***из 13-ти разделов (109 заданий)****,* представляет собой комплекс работ по разработке, принятию и применению в качестве межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.

 В выполнении заданий настоящей Программы предполагается участие ведущих научно-исследовательских организаций и предприятий государств - участников Программы.

**2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ**

2.1 Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов (стандартный образец, СО) - доступное и эффективное средство, позволяющее обеспечить единство и правильность измерений различных веществ и материалов в жизненно важных областях деятельности человека.

Разработка и применение МСО позволит обеспечить развитие ряда Соглашений СНГ; будет способствовать устранению технических барьеров и качественному выполнению торгово-расчетных операций; обеспечит достоверный анализ ценовых и качественных параметров экспортируемых и импортируемых товаров (сырья, продуктов питания, нефтяной и химической продукции и т.п.); обеспечит качественный уровень оценки экологической обстановки; повышение качества продуктов питания и продовольственного сырья, обеспечит единство измерений в области энергосбережения, атомной промышленности, в сфере производства и потребления нанопродукции и в сфере здравоохранения и клинической диагностики.

 2.2 Основополагающим документом сотрудничества в рамках МГС в настоящее время является «Стратегия развития МГС на период до 2020 года» и разработанный для обеспечения её реализации «План действий МГС до 2020 года».

Программа является одним из инструментов реализации этого Плана в области метрологии, в связи с чем решение о её разработке было принято на 46-м заседании МГС (п.15.2.2 протокола) с учетом необходимости продления срока действия Программы на 2011-2015 годы и включения новых разделов по приоритетным направлениям сотрудничества в рамках СНГ, определенным в Стратегии развития МГС на период до 2020 года.

 2.3 Программа разработана в целях координации деятельности национальных органов по реализации межправительственных соглашений и решений МГС, относящихся к вопросам метрологического обеспечения единства измерений в государствах - участниках Соглашения.

 В данной Программе государства - участники Соглашения, решая заданную задачу программным методом (4 *государства – участники Программы*), одновременно решают вышеперечисленные проблемы, при этом все государства - участники Соглашения в равной мере воспользуются результатами работ по данной Программе.

 2.4. В соответствии с заданиями Программы в 2016-2020 годах планируется разработать и принять в качестве межгосударственных порядка **172-х типов СО**.

**3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

3.1. Основная цель Программы - повышение метрологического уровня и качества измерений в приоритетных направлениях сотрудничества государств СНГ при добыче и переработке углеводородного сырья, при испытаниях в области энергосбережений и в области наноиндустрии, при испытаниях сельскохозяйственной продукции, объектов окружающей природной среды (почва, воздух, питьевая и сточная воды), стратегически важных объектов (горных пород и материалов, промышленного сырья) и др.

3.2. Для выполнения заданий настоящей Программы от государства - участника Программы в качестве Государственного заказчика, выполняющего координацию работ по Программе, выступают национальные органы по стандартизации.

Государственными заказчиками Программы являются:

от Республики Казахстан – Госстандарт Республики Казахстан;

от Российской Федерации – Росстандарт;

от Республики Узбекистан – Агентство «Узстандарт»;

от Украины – Минэкономразвития Украины

В реализации настоящей Программы примут участие ведущие национальные органы и наиболее квалифицированные специалисты государств - участников Соглашения в области стандартизации и метрологии.

Реализация мероприятий Программы позволит сэкономить государствам - участникам Соглашения финансовые средства, необходимые на проведение аналогичных работ по совершенствованию национальных нормативно-технических баз в данной области. Заинтересованность в разработке и применении МСО в Программе проявили все государства - участники Соглашения.

3.3. Функции оперативной координации работ по реализации настоящей Программы, связь с вышестоящими организациями межгосударственного сотрудничества по выполнению Программы осуществляет Бюро по стандартам МГС.

3.4. Научно-методическую координацию работ по реализации Программы осуществляет МГС.

**4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО ПРОГРАММЕ**

4.1. Информация о разработанных СО по Программе, которые будут приняты в качестве МСО и зарегистрированы Бюро по стандартам МГС, направляется в национальные органы (с указанием регистрационных номеров МСО по Реестру МСО и перечислением государств – участников Соглашения, присоединившихся к признанию МСО).

4.2. Результатами работ по данной Программе в равной мере пользуются все участники Соглашения.

**5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. В настоящую Программу могут быть внесены изменения и дополнения с общего согласия национальных органов государств Содружества.

5.2. Настоящая Программа открыта для участия других государств - участников СНГ, в том числе к участию в финансировании отдельных разделов (заданий) Программы.

**6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

| **п/п** | **Наименование разрабатываемых стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов** | **Обоснование целесообразности****проведения работ** | **Государство-исполнитель****(организация)** | **Сроки****исполнения****(начало-****окончание)** | **Примечание\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ****МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ** |
| **1** | **СО состава и свойств углеводородного сырья** |
| 1.1 | СО состава и свойств мазута топочного (СТ-М) | Обеспечение единства измерений, контроль точности результатов измерений показателей состава и свойств мазута топочного по ГОСТ 10585-99 и ТР ТС 013/2011. СО может применяться для аттестации методик измерений | Российская Федерация(ЗАО «Сибтехнология»,г. Тюмень) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 1.2 | СО состава и свойств топлива для реактивных двигателей (СТ‑РТ) | Обеспечение единства измерений, контроль точности результатов измерений показателей состава и свойств топлива для реактивных двигателей по ГОСТ 10227-86, ГОСТ Р 52050-2006, ТР «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и ТР ТС 013/2011. СО может применяться для аттестации методик измерений показателей состава и свойств топлива для реактивных двигателей | Российская Федерация(ЗАО «Сибтехнология»,г. Тюмень) | 2016-2018 г.г. | Б |
| \*) В примечании указывается планируемая форма сотрудничества:А – совместная разработка новых типов СО с государствами Содружества;Б – разработка СО в государстве Содружества с последующим представлением для признания в качестве МСО. |
| 1.3 | СО состава и свойств масла индустриального(СТ-МИ) | Обеспечение единства измерений, контроль точности результатов измерений показателей состава и свойств масла индустриального по ГОСТ 20799‑88, ТР ТС 030/2012. СО может применяться при аттестации методик измерений | Российская Федерация(ЗАО «Сибтехнология»,г. Тюмень) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 1.4 | СО состава и свойств масла трансформаторного (СТ-МТФ) | Обеспечение единства измерений, контроль точности результатов измерений показателей состава и свойств масла трансформаторного по ГОСТ 982‑80, ГОСТ 10121‑76, ТР ТС 030/2012. СО может применяться для аттестация методик измерений показателей состава и свойств масла трансформаторного | Российская Федерация(ЗАО «Сибтехнология»,г. Тюмень) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 1.5 | СО состава и свойств масла компрессорного(СТ-МК) | Обеспечение единства измерений, контроль точности результатов измерений показателей состава и свойств масла компрессорного по ГОСТ 1861-73, ГОСТ 9243-75 и ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям". СО может применяться для аттестации методик измерений показателей состава и свойств масла индустриального | Российская Федерация(ЗАО «Сибтехнология»,г. Тюмень) | 2016-2018 г.г. | Б |
| **2** | **СО для обеспечения единства измерений в области энергосбережения** |
| 2.1 | СО состава и свойств угля (тощий уголь) | СО предназначены для проведения внутрилабораторного контроля, аттестации МВИ на калориметрах сжигания с бомбой, предназначенных для измерений энергии сгорания топлив | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим .Д.И. Менделеева»,г. Санкт-Петербург) | 2016-2020 г.г. | Б |
| 2.2 | СО удельной энергии сгорания - н-додекан | СО предназначены для проведения внутрилабораторного контроля, аттестации МВИ на калориметрах сжигания с бомбой, предназначенных для измерений энергии сгорания топлив | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим .Д.И. Менделеева»,г. Санкт-Петербург) | 2016-2020 г.г. | Б |
| **3** | **СО для обеспечения единства измерений в области атомной энергетики и атомной промышленности** |
| 3.1 | СО массовой доли воды в оксидах урана (комплект ОУ) | СО необходимы для применения в атомной энергетике и атомной промышленности для градуировки средств измерений, контроля точности результатов измерений и аттестации методик измерений массовой доли воды в оксидах урана при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии | Российская Федерация(АО «УЭХК»,г. Новоуральск) | 2015-2016 г.г. | Б |
| **4** | **СО для обеспечения единства измерений В СФЕРЕ НАНОИНДУСТРИИ** |
| 4.1 | СО ПРИ-8(оксид алюминия) | Размеры элементарной ячейки кристаллов с гексагональной симметрией (параметры кристаллической решетки в диапазоне 0,5-1,3 нм), нм;-тестовый образец отношений интегральныхинтенсивностей (%) | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМС»,г. Москва) | 2016-2019 г.г. | Б |
| 4.2 | СО ПРФ-3(кремний) | Размер элементарной ячейки кристаллов с кубической симметрией с решеткой типа алмаза (параметры кристаллической решетки, в диапазоне 0,5-0,6 нм), нм;Инструментальная форма профилей Брэгговских отражений, веществ с невысоким коэффициентом поглощения рентгеновских лучей | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМС»,г. Москва) | 2016-2019 г.г. | Б |
| 4.3 | СО ПРФД-29а(кремний) | Размер элементарной ячейки кристаллов с кубической симметрией с решеткой типа алмаза (параметры кристаллической решетки, в диапазоне 0,5-0,6 нм), нм;Образец с дозированным уровнем микронапряжений, степень искажения кристаллической решетки (%) | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМС»,г. Москва) | 2016-2019 г.г. | Б |
| 4.4 | СО-ПРФ-23а (купрат иттрия бария) | Размеры элементарной ячейки кристаллов с ромбической симметрией (параметры кристаллической решетки), нм в диапазоне 0,2-1,3 нм;Образец для полнопрофильного фазового анализа методами Ритвелда, концентрация фаз (%) | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМС»,г. Москва) | 2016-2020 г.г. | Б |
| 4.5 | СО ПРФ-11а(германид ванадия) | Размер элементарной ячейки кристаллов с кубической симметрией с решеткой типа а-15 (параметры кристаллической решетки, в диапазоне 0,4-0,6 нм), нм;Образец для полнопрофильного количественного фазового анализа методами Ритвелда, контроль определения концентрации фаз со значительным различием концентрации германия в каждой фазе (%) | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМС»,г. Москва) | 2016-2019 г.г. | Б |
| 4.6 | СО ПРФ 14а(альфа фазанитридакремния) | Размер элементарной ячейки кристаллов с низкой симметрией кристаллической решетки (параметры кристаллической решетки, в диапазоне 0,6-0,9 нм), нм;Образец для полнопрофильного количественного фазового анализа методами Ритвелда, (%), контроль определения концентрация двух фаз с близкими значениями параметров и концентрации фаз (%) | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМС»,г. Москва) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 4.7 | СО ПРФ 15а(бетта фазанитридакремния) | Размер элементарной ячейки кристаллов с низкой симметрией кристаллической решетки (параметры кристаллической решетки, в диапазоне 0,6-0,9 нм), нм;Образец для полнопрофильного количественного фазового анализа методами Ритвелда, (%), контроль определения концентрация двух фаз с близкими значениями параметров и концентрации фаз (%). | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМС»,г. Москва) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 4.8 | СО ПРИ-7в(оксид алюминия) | Размеры элементарной ячейки кристаллов с гексагональной симметрией (параметры кристаллической решетки в диапазоне 0,5-1,3 нм), нм; образец для контроля фазового состава с привязкой к корундовому числу, по отношению интегральных интенсивностей, %, (для подмешивания в анализируемые смеси минералов и руд): отношение интегральных интенсивностей, %. | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМС»,г. Москва) | 2017-2020 г.г. | Б |
| 4.9 | СО ПРФ-27а (сталь) | Размер элементарной ячейки кристаллов (параметры кристаллической решетки, в диапазоне 0,2-0,4 нм);Образец для контроля определения размера нанофрагментов и микронапряжений, нм. | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМС»,г. Москва) | 2016-2020 г.г. | Б |
| 4.10 | СО ПРФ-29а(сталь) | Размер элементарной ячейки кристаллов (параметры кристаллической решетки, в диапазоне 0,2-0,4 нм), нм;Т- образец для контроля определения остаточных напряжений (макронапряжений) и ресурса изделий, % | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМС»,г. Москва) | 2016-2020 г.г. | Б |
| 4.11 | СО параметрашаговой структуры в плоскости островковой пленки золота | Определение разрешения растровых электронных микроскопов | Российская Федерация(ОАО «НИЦПВ»,г. Москва) | 2016-2018 г.г. | Б |
| **5** | **СО состава сельскохозяйственной продукции И МАТЕРИАЛОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ** |
| 5.1 | СО массовой доли влаги (влажности) пиломатериалов | Обеспечение единства измерений при поверке и градуировке, при государственном метрологическом контроле и надзоре и аттестации МВИСельское хозяйство, при производстве, переработке, хранении и перевозке пиломатериалов | Российская Федерация(ФГУП «УНИИМ»,г. Екатеринбург) | 2016-2020 г.г. | Б |
| 5.2 | СО содержания белка в зерне и пищевых продуктах | Обеспечение единства измерений при проведении аттестации, поверке, градуировке, государственных испытаний и проверке СИТ для контроля белка в зерне, для определения сортности зерна | Украина(ГП «Укрметртест-стандарт»г. Киев) | 2016-2020 г.г. | Б |
| **6** | **СО для обеспечения единства измерений в пищевой промышленности** |
| 6.1 | СО состава красителя «Тартразин» (Е102) | 1. Для метрологического измерения параметров продукции, регламентированных техническими регламентами.2. Необходимость идентификации красителей и построения калибровочных графиков для определения содержания красителей в различных пищевых добавках и продуктах методами ВЭЖХ и капиллярного электрофореза.3. Повышение точности измерений приборов | Российская Федерация(ФГБНУ «ВНИИПД»,г. Санкт-Петербург;ФГУП «УНИИМ»,г. Екатеринбург) | 2016 г. | Б |
| 6.2 | СО состава красителя «ЖелтыйХинолиновый» (Е104) | 1. Для метрологического измерения параметров продукции, регламентированных техническими регламентами.2. Необходимость идентификации красителей и построения калибровочных графиков для определения содержания красителей в различных пищевых добавках и продуктах методами ВЭЖХ и капиллярного электрофореза.3. Повышение точности измерений приборов | Российская Федерация(ФГБНУ «ВНИИПД»,г. Санкт-Петербург;ФГУП «УНИИМ»,г. Екатеринбург) | 2016 г. | Б |
| 6.3 | СО состава красителя «Азорубин» (Е122) | 1. Для метрологического измерения параметров продукции, регламентированных техническими регламентами.2. Необходимость идентификации красителей и построения калибровочных графиков для определения содержания красителей в различных пищевых добавках и продуктах методами ВЭЖХ и капиллярного электрофореза.3. Повышение точности измерений приборов | Российская Федерация(ФГБНУ «ВНИИПД»,г. Санкт-Петербург;ФГУП «УНИИМ»,г. Екатеринбург) | 2017 г. | Б |
| 6.4 | СО состава красителя «Понсо» (4R Е124) | 1. Для метрологического измерения параметров продукции, регламентированных техническими регламентами.2. Необходимость идентификации красителей и построения калибровочных графиков для определения содержания красителей в различных пищевых добавках и продуктах методами ВЭЖХ и капиллярного электрофореза.3. Повышение точности измерений приборов | Российская Федерация(ФГБНУ «ВНИИПД»,г. Санкт-Петербург;ФГУП «УНИИМ»,г. Екатеринбург) | 2017 г. | Б |
| 6.5 | СО состава кислоты адипиновой (Е355) | 1. Для метрологического измерения параметров продукции, регламентированных техническими регламентами.2. Необходимость идентификации красителей и построения калибровочных графиков для определения содержания красителей в различных пищевых добавках и продуктах методами ВЭЖХ и капиллярного электрофореза.3. Повышение точности измерений приборов | Российская Федерация(ФГБНУ «ВНИИПД»,г. Санкт-Петербург;ФГУП «УНИИМ»,г. Екатеринбург) | 2018 г. | Б |
| 6.6 | СО состава кислоты фумаровой (Е297) | 1. Для метрологического измерения параметров продукции, регламентированных техническими регламентами.2. Необходимость идентификации красителей и построения калибровочных графиков для определения содержания красителей в различных пищевых добавках и продуктах методами ВЭЖХ и капиллярного электрофореза.3. Повышение точности измерений приборов | Российская Федерация(ФГБНУ «ВНИИПД»,г. Санкт-Петербург;ФГУП «УНИИМ»,г. Екатеринбург) | 2018 г. | Б |
| 6.7 | СО состава кислоты бензойной (Е210) | 1. Для метрологического измерения параметров продукции, регламентированных техническими регламентами.2. Необходимость идентификации красителей и построения калибровочных графиков для определения содержания красителей в различных пищевых добавках и продуктах методами ВЭЖХ и капиллярного электрофореза.3. Повышение точности измерений приборов | Российская Федерация(ФГБНУ «ВНИИПД»,г. Санкт-Петербург;ФГУП «УНИИМ»,г. Екатеринбург) | 2019 г. | Б |
| 6.8 | СО состава кислоты пропионовой (Е280) | 1. Для метрологического измерения параметров продукции, регламентированных техническими регламентами.2. Необходимость идентификации красителей и построения калибровочных графиков для определения содержания красителей в различных пищевых добавках и продуктах методами ВЭЖХ и капиллярного электрофореза.3. Повышение точности измерений приборов | Российская Федерация(ФГБНУ «ВНИИПД»,г. Санкт-Петербург;ФГУП «УНИИМ»,г. Екатеринбург) | 2019 г. | Б |
| 6.9 | СО состава кислоты сорбиновой (Е200) | 1. Для метрологического измерения параметров продукции, регламентированных техническими регламентами.2. Необходимость идентификации красителей и построения калибровочных графиков для определения содержания красителей в различных пищевых добавках и продуктах методами ВЭЖХ и капиллярного электрофореза.3. Повышение точности измерений приборов | Российская Федерация(ФГБНУ «ВНИИПД»,г. Санкт-Петербург;ФГУП «УНИИМ»,г. Екатеринбург) | 2020 г. | Б |
| 6.10 | СО состава нитрита натрия (Е250) | 1. Для метрологического измерения параметров продукции, регламентированных техническими регламентами.2. Необходимость идентификации красителей и построения калибровочных графиков для определения содержания красителей в различных пищевых добавках и продуктах методами ВЭЖХ и капиллярного электрофореза.3. Повышение точности измерений приборов | Российская Федерация(ФГБНУ «ВНИИПД»,г. Санкт-Петербург;ФГУП «УНИИМ»,г. Екатеринбург) | 2020 г. | Б |
| **7** | **СО СОСТАВА ПОЧВ И ВОД** |
| 7.1 | СО состава (агрохимических показателей) почвы черноземной выщелоченной легкосуглинистой  | СО предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава (агрохимических показателей) почвы черноземной выщелоченной легкосуглинистой | Российская Федерация(ФГБНУ «ВНИИагрохимии»ФАНО России,г. Москва) | 2016-2020 г.г. | Б |
| 7.2 | СО состава (агрохимических показателей) почвы черноземной карбонатной легкосуглинистой  | СО предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава (агрохимических показателей) почвы черноземной карбонатной легкосуглинистой | Российская Федерация(ФГБНУ «ВНИИагрохимии»ФАНО России,г. Москва) | 2016-2020 г.г. | Б |
| 7.3 | СО состава (агрохимических показателей) почвы дерноподзолистой среднесуглинистой | СО предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава (агрохимических показателей) почвы дерноподзолистой среднесуглинистой | Российская Федерация(ФГБНУ «ВНИИагрохимии»ФАНО России,г. Москва) | 2016-2020 г.г. | Б |
| 7.4 | СО состава (агрохимических показателей) почвы черноземной оподзоленной | СО предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава (агрохимических показателей) почвы черноземной оподзоленной | Украина(ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского»,г. Харьков) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 7.5 | СО состава (агрохимических показателей) почвы серой лесной | СО предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава (агрохимических показателей) почвы серой лесной | Украина(ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского»,г. Харьков) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 7.6 | СО состава (агрохимических показателей) чернозема типового тяжелосуглинистого | Обеспечение единства измерений при определении состава черноземных почв: для метрологической аттестации МВИ и для контроля погрешностей измерений агрохимических показателей почв | Украина(ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского»,г. Харьков) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 7.7 | СО массовой концентрации сухого остатка воды (комплект 37 СО) | Контроль точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестация вновь разрабатываемых МИ массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод гравиметрическим методом | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| **8** | **СО СОСТАВА РАСТВОРОВ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ И НЕМЕТАЛЛОВ, ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ РАСТВОРОВ** |
| 8.1 | СО составараствора ионовзолота | Метрологическое обеспечение методов измерений при определении золота в различных объектах природного и техногенного происхождения | Республика Казахстан(Восточно-Казахстанский филиал РГП «КазИнМетр»,г. Усть-Каменогорск) | 2015-2016 г.г. | Б |
| 8.2 | СО природного изотопного состава раствора никеля | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды, для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | Российская Федерация(ФГУП «УНИИМ»,г. Екатеринбург) | 2016-2020 г.г. | Б |
| 8.3 | СО природного изотопного состава раствора свинца | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды, для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | Российская Федерация(ФГУП «УНИИМ»,г. Екатеринбург) | 2016-2020 г.г. | Б |
| 8.4 | СО состава сульфаминовой кислоты | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды, для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | Российская Федерация(ФГУП «УНИИМ»,г. Екатеринбург) | 2016-2017 г.г. | Б |
| 8.5 | СО состава имидаклоприда (конфидора) | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды и пестицида конфидора: для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | Украина(СКТБ с ОП ФХИ НАНУ,г. Одесса) | 2016 г. | Б |
| 8.6 | СО состава растворов ионов натрия (комплект 10К) | Градуировка поляграфических, вольтамперометрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгенофлюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов натрия в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов натрия в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ»,г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.7 | СО состава растворов ионов ртути (комплект 12К) | Градуировка поляграфических, вольтамперометрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгенофлюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов ртути в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов ртути в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.8 | СО состава растворов ионов хрома (VI) (комплект 14К) | Градуировка поляграфических, вольтамперометрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгенофлюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов хрома в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов хрома в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.9 | СО состава растворов ионов никеля (комплект 11К) | Градуировка поляграфических, вольтамперометрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгенофлюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов никеля в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов никеля в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.10 | СО состава растворов ионов марганца (II) (комплект 8К) | Градуировка поляграфических, вольтамперометрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгенофлюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов марганца в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов марганца в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.11 | СО состава растворов ионов меди (комплект 9К) | Градуировка поляграфических, вольтамперометрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгенофлюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов меди в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов меди в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.12 | СО состава растворов ионов магния (комплект 7К) | Градуировка поляграфических, вольтамперометрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгенофлюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов магния в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов магния в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.13 | СО состава растворов ионов цинка (комплект 15К) | Градуировка поляграфических, вольтамперометрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгенофлюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов цинка в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов цинка в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.14 | СО состава растворов ионов свинца (комплект 13К) | Градуировка поляграфических, вольтамперометрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгенофлюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов свинца в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов свинца в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.15 | СО состава растворов ионов кобальта (комплект 6К) | Градуировка поляграфических, вольтамперометрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгенофлюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов кобальта в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов кобальта в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.16 | СО состава растворов ионов калия (комплект 5К) | Градуировка поляграфических, вольтамперометрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгенофлюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов калия в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов калия в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.17 | СО состава растворов ионов железа (III) (комплект 3К) | Градуировка поляграфических, вольтамперометрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгенофлюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов железа в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов железа в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.18 | СО состава растворов ионов кадмия (комплект 4К) | Градуировка поляграфических, вольтамперометрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгенофлюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов кадмия в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов кадмия в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.19 | СО состава растворов ионов аммония (комплект 2К) | Градуировка поляграфических, вольтамперометрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгенофлюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов аммония в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов аммония в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.20 | СО состава растворов ионов алюминия (комплект 1К) | Градуировка поляграфических, вольтамперометрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгенофлюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов алюминия в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов алюминия в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.21 | СО состава раствора нитрат-ионов (комплект 17А) | Градуировка фотоколориметрических, фотометрических, ионометрических, рентгенофлуорисцентных и иных, в том числе, специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания нитрат-ионов в водных средах, контроль точности результатов измерений полученных по методикам измерений МИ), аттестация вновь разрабатываемых МИ содержания нитрат-ионов в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для поверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.22 | СО состава раствора нитрит-ионов (комплект 16А) | Градуировка фотоколориметрических, фотометрических, ионометрических, рентгенофлуорисцентных и иных, в том числе, специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания нитрит-ионов в водных средах, контроль точности результатов измерений полученных по методикам измерений МИ), аттестация вновь разрабатываемых МИ содержания нитрит-ионов в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для поверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.23 | СО состава раствора хлорид-ионов (комплект 19А) | Градуировка фотоколориметрических, фотометрических, ионометрических, рентгенофлуорисцентных и иных, в том числе, специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания хлорид-ионов в водных средах, контроль точности результатов измерений полученных по методикам измерений МИ), аттестация вновь разрабатываемых МИ содержания хлорид-ионов в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для поверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.24 | СО состава раствора сульфат-ионов (комплект 18А) | Градуировка фотоколориметрических, фотометрических, ионометрических, рентгенофлуорисцентных и иных, в том числе, специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания сульфат-ионов в водных средах, контроль точности результатов измерений полученных по методикам измерений МИ), аттестация вновь разрабатываемых МИ содержания сульфат-ионов в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для поверки соответствующих средств измерений | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.25 | СО состава раствора натрия гидроксида | Градуировка средств измерений, контроль точности результатов измерений полученных по методикам измерений, аттестация вновь разрабатываемых методик измерений содержания гидроксида натрия в объектах окружающей среды, воздухе рабочей зоны и коммунальных объектов | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева»,ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 8.26 | СО состава водного раствора этанола ВРЭ-2 | Калибровка и поверка анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе и генераторов газовых смесей паров этанола в воздухе, а также проведение их испытаний, в том числе в целях утверждения типа; метрологическая аттестация вновь разрабатываемых методик измерений содержания этанола; контроль погрешностей измерений в соответствии с установленными в методиках измерений алгоритмами | Российская Федерация(ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| **9** | **СО СОСТАВА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ, ГОРНЫХ ПОРОД, РУД И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ**  |
| 9.1 | СО состава рудных тел естественных радионуклидов, пересеченных скважиной (комплект СТЕРН‑3) | Поверка (калибровка) каротажных и наземных одноканальных и многоканальных геофизических радиометров (гамма-спектрометров) в качестве СИ массовых долей ЕРЭ | Российская Федерация(ФГУНПП«Геологоразведка»,г. Санкт-Петербург) | 2016 г. | Б |
| 9.2 | СО состава титано-магнетитовых руд (4 типа) | Обеспечение единства и требуемой точности измерений при контроле химического состава горных пород, руд и продуктов их технологической переработки. Метрологической оценки и аттестации методик выполнения измерений на аттестованные компоненты | Республика Узбекистан,(Государственное пред-приятие «Центральная лаборатория» (ГП «ЦЛ») Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Республики Узбекистанг. Ташкент) | 2015-2016 г.г. | Б |
| 9.3 | СО состава марганцевых руд (4 типа) | Обеспечение единства и требуемой точности измерений при контроле химического состава горных пород, руд и продуктов их технологической переработки. Метрологической оценки и аттестации методик выполнения измерений на аттестованные компоненты | Республика Узбекистан,(Государственное пред-приятие «Центральная лаборатория» (ГП «ЦЛ») Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Республики Узбекистанг. Ташкент) | 2015-2016 г.г. | Б |
| 9.4 | СО состава дистен-силлиманитового концентрата для химического и спектрального анализов | Обеспечение единства измерений при контроле качества концентрата дистен-силлиматитового (по содержанию оксида алюминия, оксида железа (III), оксида кальция, оксида магния, оксида титана (IV)) | Украина(НИИТитан,г. Запорожье) | 2016-2017 г.г. | Б |
| **10** | **СО СОСТАВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ** |
| 10.1 | СО составасеребрааффинированного | Обеспечение единства измерений,СО могут применяться для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений, для поверки (калибровки) СИ | Российская Федерация(ОАО «Красцветмет»,г. Красноярск) | 2015-2016 г.г. | Б |
| 10.2 | СО составазолотааффинированного | Обеспечение единства измерений,СО могут применяться для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений, для поверки (калибровки) СИ | Российская Федерация(ОАО «Красцветмет»,г. Красноярск) | 2015-2016 г.г. | Б |
| 10.3 | СО составаотработанных автонейтрализаторов | Обеспечение единства измерений,СО могут применяться для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений, для поверки (калибровки) СИ | Российская Федерация(ОАО «Красцветмет»,г. Красноярск) | 2015-2016 г.г. | Б |
| 10.4 | СО составаплатиныаффинированной | Обеспечение единства измерений,СО могут применяться для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений, для поверки (калибровки) СИ | Российская Федерация(ОАО «Красцветмет»,г. Красноярск) | 2016-2017 г.г. | Б |
| 10.5 | СО составапалладияаффинированного | Обеспечение единства измерений,СО могут применяться для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений, для поверки (калибровки) СИ | Российская Федерация(ОАО «Красцветмет»,г. Красноярск) | 2016-2017 г.г. | Б |
| 10.6 | СО составазолотааффинированного(комплект) | СО предназначены для аттестации методик измерений, градуировки средств измерений, контроля точности методик измерений состава золота аффинированного | Российская Федерация(ОАО «ЕЗ ОЦМ»,г. Екатеринбург) | 2016 г. | Б |
| 10.7 | СО составасеребрааффинированного(1 комплект и 2 типа СО) | СО предназначены для аттестации методик измерений, градуировки средств измерений, контроля точности методик измерений состава серебра аффинированного | Российская Федерация(ОАО «ЕЗ ОЦМ»,г. Екатеринбург) | 2016 г. | Б |
| 10.8 | СО составазолота | СО предназначены для аттестации методик выполнения измерений (МВИ), градуировки спектральной аппаратуры и контроля погрешностей МВИ. Область применения – металлургия | Российская Федерация(ОАО «ЕЗ ОЦМ»,г. Екатеринбург) | 2015-2016 г.г. | Б |
| 10.9 | СО состава деформируемого сплава ВЖ175-ИД | Калибровка средств измерений, контроль точности результатов измерений химического состава сплавов типа ВЖ175-ИД, аттестация методик (методов) измерений химического состава сплавов типа ВЖ175-ИД | Российская Федерация(ФГУП «ВИАМ»,г. Москва) | 2016 г. | Б |
| 10.10 | СО состава жаропрочного никелевого сплава ЖС26 | Калибровка средств измерений, контроль точности результатов измерений химического состава сплавов типа ЖС26, аттестация методик (методов) измерений химического состава сплавов типа ЖС26 | Российская Федерация(ФГУП «ВИАМ»,г. Москва) | 2017 г. | Б |
| 10.11 | СО состава жаропрочного никелевого сплава ЖС32 | Калибровка средств измерений, контроль точности результатов измерений химического состава сплавов типа ЖС32, аттестация методик (методов) измерений химического состава сплавов типа ЖС32 | Российская Федерация(ФГУП «ВИАМ»,г. Москва) | 2018 г. | Б |
| 10.12 | СО состава титанового сплава ВТ 6 | Калибровка средств измерений, контроль точности результатов измерений химического состава сплавов типа ВТ 6, аттестация методик (методов) измерений химического состава сплавов типа ВТ 6 | Российская Федерация(ФГУП «ВИАМ»,г. Москва) | 2019 г. | Б |
| 10.13 | СО состава алюминиевого сплава В 95 | Калибровка средств измерений, контроль точности результатов измерений химического состава сплавов типа В 95, В 95 пч, аттестация методик (методов) измерений химического состава сплавов типа В 95, В 95 пч | Российская Федерация(ФГУП «ВИАМ»,г. Москва) | 2020 г. | Б |
| 10.14 | СО состава алюминиевого сплава АМг | Калибровка средств измерений, контроль точности результатов измерений химического состава сплавов типа АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, аттестация методик (методов) измерений химического состава сплавов типа АМг2, АМг3, АМг5, АМг6 | Российская Федерация(ФГУП «ВИАМ»,г. Москва) | 2020 г. | Б |
| 10.15 | СО состава титана металлического для химического анализа (с аттестованным содержанием азота) | Обеспечение единства измерений при контроле качества титана металлического, выпускаемого в соответствии с требованиями ГОСТ 17746-96 «Титан губчатый. Технические условия» (по содержанию кислорода и азота) | Украина(НИИТитан,г. Запорожье) | 2016-2018 г.г. | Б |
| **11** | **СО СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ** |
| 11.1 | СО комплексной диэлектрической проницаемости твердых материалов в диапазоне частот 1–78,33 ГГц (6 типов) | Обеспечение единства измерений при испытаниях и технологическом контроле при производстве элементов СВЧ – радиоэлектроники, средств связи и материалов для оборонной промышленности | Российская Федерация(Восточно-Сибирский филиал ФГУП «ВНИИФТРИ»,г. Иркутск) | 2016-2020 г.г. | Б |
| 11.2 | СО гранулометрического состава порошкообразного материала (11 типов) | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка анализаторов размеров частиц, а также контроль метрологических характеристик при проведении испытаний с целью утверждения типа средств измерений, предназначенных для измерения дисперсных параметров (размеров частиц и распределения частиц по размерам) суспензий, эмульсий и порошкообразных материалов | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 11.3 | СО гранулометрического состава (монодисперсный полистирольный латекс) (2 типа) | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка аэрозольных и гидрозольных счетчиков частиц, измерителей массовой концентрации аэрозоля, анализаторов размеров частиц, а также для контроля метрологических характеристик при проведении испытаний с целью утверждения типа средств измерений, предназначенных для измерения дисперсных параметров (размеров частиц и распределения частиц по размерам) суспензий, эмульсий и порошкообразных материалов | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 11.4 | СО гранулометрического состава (стеклянные частицы сферической формы) (5 типов) | Обеспечение единства измерений; поверка, градуировка и калибровка анализаторов размеров частиц, а также контроль метрологических характеристик при проведении испытаний средств измерений, в том числе с целью утверждения типа, предназначенных для измерения дисперсных параметров (размеров частиц и функций распределения частиц по размерам) суспензий, эмульсий и порошкообразных материалов | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| **12** | **СО для обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения и клинической диагностики** |
| 12.1 | СО фрагмента плазмиды рUC18, состоящего из 717 пар нуклеотидов | Испытания, поверка и калибровка биоаналитических измерительных комплексов, приборов для проведения полимеразной цепной реакции, в том числе в режиме реального времени, амплификаторов ДНК, ПЦР-анализаторов | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМС»,г. Москва) | 2016 г. | Б |
| 12.2 | СО фрагмента плазмиды рUC18, длиной 271 нуклеотид | Испытания, поверка и калибровка биоаналитических измерительных комплексов, приборов для проведения полимеразной цепной реакции, в том числе в режиме реального времени, амплификаторов ДНК, ПЦР-анализаторов | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМС»,г. Москва) | 2016 г. | Б |
| 12.3 | СО составамаркерныхпептидов(комплект МП) | Испытания, поверка и калибровка масс-спектрометров, для определения молекулярных масс пептидов и белков | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМС»,г. Москва) | 2016 г. | Б |
| 12.4 | СО массовой концентрации иммуноглобулина-Е в сыворотке человека | Обеспечение прослеживаемости измерений массовой концентрации физиологически активных веществ в физиологических жидкостях | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМС»,г. Москва) | 2016-2018 г.г. | Б |
| **13** | **СО СОСТАВА ГАЗОВ И ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ** |
| 13.1 | СО состава газовой смеси водород-азот (1 тип) | Обеспечение единства измерений газовых сред: для поверки и метрологической аттестации газоанализаторов и газосигнализаторов | Украина(ГП «Укрметртест-стандарт»г. Киев) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.2 | СО состава газовой смеси оксид углерода-азот (7 типов) | Обеспечение единства измерений газовых сред: для поверки и метрологической аттестации газоанализаторов и газосигнализаторов | Украина(ГП «Укрметртест-стандарт»г. Киев) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.3 | СО состава газовой смеси кислород-азот (2 типа) | Обеспечение единства измерений газовых сред: для поверки и метрологической аттестации газоанализаторов и газосигнализаторов | Украина(ГП «Укрметртест-стандарт»г. Киев) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.4 | СО состава газовой смеси пропан-азот (3 типа) | Обеспечение единства измерений газовых сред: для поверки и метрологической аттестации газоанализаторов и газосигнализаторов | Украина(ГП «Укрметртест-стандарт»г. Киев) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.5 | СО состава газовой смеси оксид азота-азот (1 тип) | Обеспечение единства измерений газовых сред: для поверки и метрологической аттестации газоанализаторов и газосигнализаторов | Украина(ГП «Укрметртест-стандарт»г. Киев) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.6 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте (2 типа) | СО предназначен для поверки, калибровки, градуировки СИ, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестации методик (методов) измерений; контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | Российская Федерация(ООО «ПГС-сервис»,г. Заречный) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.7 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе(2 типа) | СО предназначен для поверки, калибровки, градуировки СИ, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестации методик (методов) измерений; контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | Российская Федерация(ООО «ПГС-сервис»,г. Заречный) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.8 | СО состава искусственной газовой смеси в аргоне(2 типа) | СО предназначен для поверки, калибровки, градуировки СИ, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестации методик (методов) измерений; контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | Российская Федерация(ООО «ПГС-сервис»,г. Заречный) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.9 | СО состава искусственной газовой смеси в водороде(2 типа) | СО предназначен для поверки, калибровки, градуировки СИ, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестации методик (методов) измерений; контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | Российская Федерация(ООО «ПГС-сервис»,г. Заречный) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.10 | СО состава искусственной газовой смеси в гелии(2 типа) | СО предназначен для поверки, калибровки, градуировки СИ, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестации методик (методов) измерений; контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | Российская Федерация(ООО «ПГС-сервис»,г. Заречный) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.11 | СО состава искусственной газовой смеси серосодержащих соединений | СО предназначен для поверки, калибровки, градуировки СИ, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестации методик (методов) измерений; контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | Российская Федерация(ООО «ПГС-сервис»,г. Заречный) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.12 | СО состава искусственной газовой смеси в кислороде | СО предназначен для поверки, калибровки, градуировки СИ, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестации методик (методов) измерений; контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | Российская Федерация(ООО «ПГС-сервис»,г. Заречный) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.13 | СО состава искусственной газовой смеси углеводородов | СО предназначен для поверки, калибровки, градуировки СИ, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестации методик (методов) измерений; контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | Российская Федерация(ООО «ПГС-сервис»,г. Заречный) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.14 | СО состава искусственной газовой смеси постоянных и углеводородных газов | СО предназначен для поверки, калибровки, градуировки СИ, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестации методик (методов) измерений; контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | Российская Федерация(ООО «ПГС-сервис»,г. Заречный) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.15 | СО состава искусственной газовой смеси сжиженных углеводородных газов | СО предназначен для поверки, калибровки, градуировки СИ, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестации методик (методов) измерений; контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | Российская Федерация(ООО «ПГС-сервис»,г. Заречный) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.16 | СО состава искусственной смеси постоянных и углеводородных газов | СО предназначен для поверки, калибровки, градуировки СИ, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестации методик (методов) измерений; контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | Российская Федерация(ООО «ПГС-сервис»,г. Заречный) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.17 | СО состава газовой смеси - имитатор природного газа (5 типов) | СО предназначены для поверки, калибровки, градуировки СИ, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестации методик (методов) измерений; контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | Российская Федерация(ООО «МОНИТОРИНГ», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |
| 13.18 | СО состава чистых газов и газовых смесей в баллонах под давлением (20 типов) | СО, являющиеся эталонами сравнения в соответствии с ГОСТ 8.578, предназначены для передачи единицы молярной доли компонентов рабочим эталонам 0-го и 1-го разрядов и рабочим средствам измерений высокой точности | Российская Федерация(ФГУП «ВНИИМим. Д. И. Менделеева», г. Санкт-Петербург) | 2016-2018 г.г. | Б |